# Лепель. Проведение выборочной проверки

В период с  19.02.2019 по 11.03.2019 года работниками Лепельского районного отдела по чрезвычайным ситуациям закончена выборочная проверка УП «Лепельское ПМС», г. Лепель, ул. Оршанское шоссе, д.1 (директор – Домась Владимир Степанович).

В ходе проведенной работы установлено, что на объекте выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» утвержденные Декретом Президентом Республики Беларусь №7 от 23.11.2017г. «О развитии предпринимательства», а именно:

Общие противопожарные мероприятия:

- общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности, не разработана согласно требований определяемых Министерством по чрезвычайным ситуациям (п.7 декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7);

- не организована подготовка работников по программе пожарно-технического минимума, определяемым Министерством по чрезвычайным ситуациям (п. 3.2 абзац 2 декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7).

Административное здание УП «Лепельское ПМС», г. Лепель ул.Оршанское шоссе,  д.1:

- план эвакуации людей при пожаре не разработан согласно постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 20.04.2018 №21(п. 45 декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7);

- пути эвакуации и эвакуационные выходы не оборудованы указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (п. 44 декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7);

- двери на путях эвакуации не оборудованы устройствами обеспечивающими возможность свободного открывания изнутри без ключа (п. 48 декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7);

- огнетушитель не содержится в соответствии с рекомендацией (паспортом) его производителя (в кабинете отдела кадров имеется в наличие 1 огнетушитель с истекшим сроком перезарядки) (п. 54 декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7);

- отсутствует стенд с информацией о пожарной безопасности (п. 3.2 абзац 6 декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7).

- территория возле кочегарки не убирается от горючих отходов (п. 3.2 абзац 7 декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7);

Диспетчерская УП «Лепельское ПМС», г. Лепель ул. Оршанское шоссе,  д.1:

- план эвакуации людей при пожаре не разработан согласно постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 20.04.2018 №21(п. 45 декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7);

- пути эвакуации и эвакуационные выходы не оборудованы указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (п. 44 декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7);

- двери на путях эвакуации не оборудованы устройствами обеспечивающими возможность свободного открывания изнутри без ключа (п. 48 декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7);

- не своевременно обновляется стенд с информацией о пожарной безопасности (п. 3.2 абзац 6 декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7);

Ремонтная мастерская УП «Лепельское ПМС», г. Лепель ул. Оршанское шоссе, д.1:

- план эвакуации людей при пожаре не разработан согласно постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 20.04.2018 №21(п. 45 декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7);

- огнетушитель не содержится в соответствии с рекомендацией (паспортом) его производителя (имеется в наличие 1 огнетушитель с истекшим сроком перезарядки) (п. 54 декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7);

Автомобильный гараж УП «Лепельское ПМС», г. Лепель ул. Оршанское шоссе, д.1:

- план эвакуации людей при пожаре не разработан согласно постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 20.04.2018 №21(п. 45 декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7);

- огнетушители не содержатся в соответствии с рекомендациями (паспортами) их производителей (имеется в наличие 2 огнетушителя с истекшими сроками перезарядки) (п. 54 декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7);

Теплая стоянка УП «Лепельское ПМС» по адресу: г. Лепель ул.Оршанское шоссе д.1:

- здание не обеспечено необходимым количеством первичных средств пожаротушения согласно постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 18.05.2018 №35 (п. 53 декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7);

Обменный пункт УП «Лепельское ПМС», г. Лепель ул. Оршанское шоссе,  д.1:

- здание не обеспечено необходимым количеством первичных средств пожаротушения согласно постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 18.05.2018 №35 (п. 53 декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7);

РБУ УП «Лепельское ПМС», г. Лепель ул. Оршанское шоссе, д.1:

- здание не обеспечено необходимым количеством первичных средств пожаротушения согласно постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 18.05.2018 №35 (п. 53 декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7);

Общежитие УП «Лепельское ПМС», г. Лепель ул. Оршанское шоссе, д.1:

- план эвакуации людей при пожаре не разработан согласно постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 20.04.2018 №21(п. 45 декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7);

- пути эвакуации и эвакуационные выходы не оборудованы указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (п. 44 декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7);

- не обеспечена работоспособность средства противопожарной защиты (система пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии) (п. 3.1 абзац 2 декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7);

Общежитие УП «Лепельское ПМС», г. Лепель ул. Оршанское шоссе, д.1:

- план эвакуации людей при пожаре не разработан согласно постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 20.04.2018 №21(п. 45 декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7);

- пути эвакуации и эвакуационные выходы не оборудованы указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (п. 44 декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7);

- не обеспечена работоспособность средства противопожарной защиты (система пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии) (п. 3.1 абзац 2 декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7);

Административное здание на территории пилорамы №2 УП «Лепельское ПМС», г. Лепель, трасса Минск-Витебск 157 км:

- здание не обеспечено необходимым количеством первичных средств пожаротушения согласно постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 18.05.2018 №35 (п. 53 декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7);

Столярный цех на территории пилорамы №2 УП «Лепельское ПМС», г. Лепель, трасса Минск-Витебск 157 км:

- территория возле столярного цеха не убирается от горючих отходов (п. 3.2 абзац 7 декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7);

- огнетушители содержатся в неисправном состоянии (имеется в наличие 2 огнетушителя на которых отсутствуют рукава с распылителями) (п. 54 декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7);

Здание деревообработки на территории пилорамы №2 УП «Лепельское ПМС», г. Лепель, трасса Минск-Витебск 157 км:

- территория возле здания деревообработки не убирается от горючих отходов (п. 3.2 абзац 7 декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7).

Проверка показала, что руководителю необходимо более серьезно относиться к требованиям технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, выполнять на более качественном уровне противопожарные мероприятия с целью исключения возникновения чрезвычайных ситуаций на объекте.

15.03.2019 года директору УП «Лепельское ПМС», Домась Владимиру Степановичу вручен акт по результатам выявленных нарушений.

МЧС напоминает, что в соответствии со ст. 17 Закона РБ «О пожарной безопасности» руководитель организации должен обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный режим в соответствующей организации.